БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

22 апреля  2026 года                                                                                       № 358

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области

В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», руководствуясь Уставом Грайворонского муниципального округа,

Совет депутатов Грайворонского муниципального округа Белгородской области р е ш и л:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- решение Совета депутатов Грайворонского городского округа первого созыва от 25 января 2021 года № 391 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния                        и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов»;

- решение Совета депутатов Грайворонского муниципального округа  от 27 мая 2025 года № 263 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонского городского округа первого созыва от 25 марта 2021 года № 391 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» или сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), и разместить                               на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского муниципального округа по экономической политике, муниципальной собственности, развитию предпринимательства, фермерства, инфраструктуры муниципального округа, вопросам благоустройства и экологии (Бережная С.Н.).

Председатель Совета депутатов

Грайворонского муниципального округа                                    А.Ю. Попов

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Грайворонского муниципального округа от «22» апреля 2026 года № 358 |
| --- | --- |

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области

## 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания                      на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря               2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий                         и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ).

1.2. Порядок устанавливает:

1) цели, процедуру и сроки проведения осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Грайворонского муниципального округа (далее - муниципальный округ), независимо от их форм собственности;

2) процедуру и сроки выдачи (или направления) рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;

3) полномочия органа местного самоуправления муниципального округа, который проводит осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания                        в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов;

4) права и обязанности должностных лиц органа местного самоуправления муниципального округа при проведении осмотров и выдаче рекомендаций.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального округа, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

1.4. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:

1) аварийная ситуация - состояние здания, сооружения, характеризующееся вероятностью возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития;

2) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

3) лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, - собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), в случае если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом             в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения                      на основании договора физическое или юридическое лицо;

4) многоквартирный дом - здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя имущество, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. Многоквартирный дом может также включать в себя принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома;

5) надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений,               а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

6) осмотр зданий, сооружений - совокупность мероприятий по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов                      к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации указанных объектов;

7) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих,                     а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций                            и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

8) уполномоченный орган - отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение администрации Грайворонского муниципального округа, на который возложена обязанность по проведению осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

## 2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений,

выдача рекомендаций о мерах по устранению

выявленных нарушений

2.1. Проведение осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций              о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений                     в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляются при поступлении в администрацию Грайворонского муниципального округа заявлений физических или юридических лиц:

1) о нарушении требований законодательства Российской Федерации             к эксплуатации зданий, сооружений;

2) о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

Поступившее в администрацию Грайворонского муниципального округа заявление подлежит регистрации в системе электронного документооборота в день его поступления.

2.2. Уполномоченным органом на проведение осмотров зданий, сооружений и выдачу рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений является управление капитального строительства и архитектуры администрации Грайворонского муниципального округа.

2.3. Срок проведения осмотра зданий, сооружений со дня регистрации заявления в администрации Грайворонского муниципального округа                до направления копии акта осмотра здания, сооружения заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, составляет не более                  30 календарных дней, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 5 календарных дней.

2.4. Осмотры зданий, сооружений проводятся комиссией, образуемой уполномоченным органом на основании приказа руководителя уполномоченного органа.

В случае если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению уполномоченными органами привлекаются лица, обладающие необходимыми знаниями                                     по соответствующей специальности, и (или) специализированные организации (далее - лица, привлекаемые к осмотру).

2.5. Осмотр здания, сооружения осуществляется на основании приказа уполномоченного органа.

Приказ о проведении осмотра зданий, сооружений должен содержать:

1) наименование уполномоченного органа;

2) состав членов комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) должностных лиц уполномоченного органа;

3) сведения о лицах, привлекаемых к осмотру;

4) сведения о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения (при наличии таких сведений в уполномоченном органе);

5) предмет осмотра;

6) правовые основания проведения осмотра;

7) срок проведения осмотра.

2.6. К полномочиям комиссии относятся:

1) организация и проведение осмотров;

2) составление акта осмотра зданий, сооружений (далее - акт осмотра);

3) подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений (далее - рекомендации).

2.7. Осмотр здания, сооружения проводится с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или угрозы разрушения данных зданий, сооружений.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ членам комиссии для осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет в течение трех рабочих дней заявление               и акт осмотра зданий, сооружений с отметкой о недопуске, составленный комиссией уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные (надзорные) и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа  в здание, сооружение для осуществления осмотра.

2.8. Заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра здания, сооружения не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений заказным почтовым отправлением                            с уведомлением о вручении или иным доступным способом с указанием               на возможность принятия участия в осмотре.

При возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений в течение 5 часов                    с момента поступления такого заявления любым доступным способом.

2.9. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченным органом в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области направляется запрос о собственниках зданий, сооружений, подлежащих осмотру, в порядке, предусмотренном законодательством.

2.10. Осмотр здания, сооружения начинается с предъявления служебных удостоверений членов комиссии уполномоченного органа, обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с приказом                                    и с полномочиями проводящей осмотр здания, сооружения комиссии уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом лиц, привлекаемых к осмотру, со сроками и с условиями его проведения.

2.11. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить членам комиссии уполномоченного органа возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить лицам, участвующим в осмотре, доступ                    на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения                   в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

2.12. Мероприятия по осмотру зданий, сооружений включают в себя:

1) выезд на объект осмотра, указанный в заявлении, поступившем                        в администрацию Грайворонского муниципального округа;

2) ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения,                       в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения                  и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов,                                 о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных комиссией предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

3) проведение визуального обследования конструкций                                   (с фотофиксацией видимых дефектов), изучение сведений об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общей характеристики объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, при необходимости производятся обмерочные работы, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений;

4) ознакомление с договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

5) ознакомление с правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) ознакомление с результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

7) составление акта осмотра;

8) выдачу рекомендаций.

Обследование зданий, сооружений производится на соответствие требованиям Федерального закона № 384-ФЗ и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

2.13. По результатам осмотра зданий, сооружений не позднее 3 рабочих дней со дня осмотра составляется акт осмотра зданий, сооружений по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений в день осмотра составляется акт осмотра зданий, сооружений при аварийных ситуациях или угрозе разрушения по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

К акту осмотра прилагаются материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений и иные материалы, оформленные в ходе осмотра зданий, сооружений.

Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия доступа внутрь здания, сооружения в акте осмотра делается соответствующая отметка.

2.14. По результатам проведения оценки технического состояния                    и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:

1) о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

2) о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным                          и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (в том числе             о необходимости проведения инструментального обследования лицом, обладающим необходимыми знаниями по соответствующей специальности  и (или) специализированной организацией, если такая необходимость установлена в ходе осмотра).

2.15. Акт осмотра подписывается всеми членами комиссии, а также лицами, привлеченными к осмотру (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается руководителем уполномоченного органа.

2.16. Акт осмотра составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу:

первый экземпляр акта осмотра вручается лицу, ответственному                   за эксплуатацию здания, сооружения, под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение                   3 рабочих дней со дня его утверждения руководителем уполномоченного органа. В случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений акт осмотра вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, под роспись в день проведения осмотра здания, сооружения любым доступным способом;

второй экземпляр хранится в делах уполномоченного органа.

2.17. Заявитель уведомляется о результатах осмотра зданий, сооружений путем направления письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.18. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в течение 3 календарных дней со дня его утверждения руководителем уполномоченного органа в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении                    к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.19. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся              в Журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории муниципального округа, который ведется уполномоченным органом по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью уполномоченного органа.

2.20. Осмотр зданий, сооружений уполномоченным органом                           не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений направляется                в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений,                       в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе                              в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный орган незамедлительно, в течение 24 часов с момента регистрации заявления, направляет заявление в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений.

## 3. Права и обязанности членов комиссии при проведении

осмотра зданий, сооружений

3.1. При проведении осмотра зданий, сооружений комиссия имеет право:

1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций.

Указанные в запросе комиссии документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные (надзорные) и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров зданий, сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возможность возникновения аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

3.2. Члены комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Белгородской области, муниципальные правовые акты муниципального округа, права и законные интересы физических и юридических лиц;

2) соблюдать сроки проведения осмотра зданий, сооружений, установленные настоящим Порядком;

3) проводить осмотр зданий, сооружений при предъявлении служебных удостоверений;

4) соблюдать правила техники безопасности при проведении осмотра зданий, сооружений, предусмотренные ведомственными строительными нормами;

5) не препятствовать заявителю или лицу, ответственному                              за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

6) предоставлять заявителю или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченным представителям информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений.

## 4. Права и обязанности лиц, ответственных

за эксплуатацию зданий и сооружений

4.1. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

2) получать от комиссии информацию, которая относится к предмету осмотра и представление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра                 о своем ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии                 с ними;

4) обжаловать действия (бездействие) комиссии и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке                  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:

1) обеспечить комиссии доступ в осматриваемые здания, сооружения             и предоставить документацию, необходимую для проведения осмотров;

2) принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в рекомендациях.

4.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушения требований законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекомендации, несут ответственность               в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области

ФОРМА

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель уполномоченного органа _____________________________ "_____" _____________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| Акт осмотра здания, сооружения |  |  |
| ______________________________________ |  | "__" __________ 20__ г. |
| 1. Название здания (сооружения) ____________________________________________ 2. Адрес _________________________________________________________________ 3. Правообладатель (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) _________________________________________________________________________ 4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ____________________________________ 5. Год постройки __________________________________________________________ 6. Материал стен __________________________________________________________ 7. Этажность _____________________________________________________________ 8. Наличие подвала ________________________________________________________ Комиссия, назначенная: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________, (указывается дата и номер приказа уполномоченного органа о проведении осмотра здания, сооружения) в составе: _________________________________________________________________________, (Ф.И.О. (при наличии), полное наименование должностей членов комиссии уполномоченного органа, проводивших осмотр) при участии лиц, привлекаемых к осмотру: _________________________________________________________________________ (Ф.И.О. (при наличии), занимаемая должность, место работы) и приглашенного лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, _________________________________________________________________________ (Ф.И.О. (при наличии), занимаемая должность, место работы) произвели осмотр здания, сооружения ________________________________________ |  |  |
|  | (наименование здания, сооружения) |  |
| по вышеуказанному адресу: |  |  |

| N п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |
| 14 | Центральное отопление |  |  |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |
| 24 |  |  |  |

| Выводы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (при их наличии): |  |  |  |
| Приложение: - материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра (при их наличии). |  |  |  |
| Подписи членов комиссии уполномоченного органа, проводивших осмотр: |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |
| Подписи лиц, привлекаемых к осмотру: |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |
| Подпись приглашенного лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |
| С актом осмотра здания, сооружения ознакомлен(ы), копию акта со всеми приложениями получил(и): |  |  |  |
| (подпись, Ф.И.О. (при наличии)) |  |  |  |
| Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра здания, сооружения (получения копии акта осмотра здания, сооружения): ______________________________________ |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области

ФОРМА

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель уполномоченного органа ______________________________ "____" ________________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт осмотра зданий, сооружений при аварийных ситуациях или угрозе разрушения |  |  |  |  |  |
| _______________________________________ |  |  |  | "___" ______________ г. |  |
| 1. Название зданий (сооружений) ____________________________________________ 2. Адрес _________________________________________________________________ 3. Правообладатель (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) _________________________________________________________________________ 4. Материал стен __________________________________________________________ 5. Этажность _____________________________________________________________ 6. Характер и дата неблагоприятных воздействий ______________________________ Комиссия, назначенная: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________, (указывается дата и номер приказа уполномоченного органа о проведении осмотра здания, сооружения) в составе: _________________________________________________________________________, (Ф.И.О. (при наличии) полное наименование должностей членов комиссии уполномоченного органа, проводивших осмотр) при участии лиц, привлекаемых к осмотру: _________________________________________________________________________ (Ф.И.О. (при наличии), занимаемая должность, место работы) и приглашенного лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, _________________________________________________________________________ (Ф.И.О. (при наличии), занимаемая должность, место работы) произвели осмотр здания, сооружения _______________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование здания, сооружения) |  |  |
| по вышеуказанному адресу: |  |  |  |  |  |
| Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: _________________________________________________________________________ Характеристика состояния здания, сооружения после неблагоприятных воздействий _________________________________________________________________________ Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| Выводы: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители (при их наличии): _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Приложение: - материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра (при их наличии). |  |  |  |  |  |
| Подписи членов комиссии уполномоченного органа, проводивших осмотр: |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  |
| Подписи лиц, привлекаемых к осмотру: |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  |
| Подпись приглашенного лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  |
| С актом осмотра здания, сооружения ознакомлен(ы), копию акта со всеми приложениями получил(и): |  |  |  |  |  |
| (подпись, Ф.И.О. (при наличии)) |  |  |  |  |  |
| Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра здания, сооружения (получения копии акта осмотра здания, сооружения): _____________________________________ |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Грайворонского муниципального округа Белгородской области

Журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся

в эксплуатации на территории Грайворонского муниципального округа

| N п/п | Основание проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес объекта осмотра | N и дата акта осмотра | Срок устранения нарушений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |